АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «06» августа 2014 г.					                                          № 121

п. Печенга

Об организации проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг. теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области

В соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. № 103 (далее – Правила), Устава муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, в целях оценки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (Приложение № 1).

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г. (Приложение № 2).

- Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации

муниципального образования

городское поселение Печенга                                                                         Н.Г. Жданова

Приложение № 1

к Постановлению и.о. Главы муниципального образования г.п. Печенга от «06» августа 2014 г. № 121

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2013/2014 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

(далее - Комиссия)

Председатель комиссии: Глава муниципального образования городское поселение Печенга Затона Эдуард Викторович;

Заместитель председателя: Заместитель Главы администрации муниципального образования городское поселение Печенга Жданова Наталья Геннадьевна;

Секретарь комиссии: Начальник ОЗИО Администрации муниципального образования городское поселение Печенга Малюкова Ю.С.

Члены комиссии:

Начальник отдела ЖКХ Администрации муниципального образования городское поселение Печенга Патшин С.И.;

Ведущий специалист отдела ЗИО Администрации муниципального образования городское поселение Печенга Лебедева О.В.;

Директор муниципального казенного предприятия «Жилищное хозяйство» Бруско Н.Н.;

Депутат Совета депутатов муниципального образования городское поселение Печенга Тарабурин В.В.;

Депутат Совета депутатов муниципального образования городское поселение Печенга Дудников В.А.;

Депутат Совета депутатов муниципального образования городское поселение Печенга Фараджев М.А.;

Представитель Государственной жилищной инспекции Мурманской области (по согласованию).

Приложение №2

к Постановлению и.о. Главы муниципального образования г.п. Печенга от «06» августа 2014 г. № 121

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

(далее - Программа)

- Проверка готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

При оценке готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, проверке подлежат, в том числе, источники теплоснабжения (котельные), центральные тепловые пункты (при наличии) и тепловые сети организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и жилищного фонда муниципального образования городское поселение Печенга, в соответствии с таблицей № 1 Программы.

В рамках оценки готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций проверяется:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения*;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом**;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, и теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Примечание:

* – температурные графики (графики отпуска тепловой энергии от источника теплоты в зависимости от температуры наружного воздуха) должны быть согласованы с администрацией муниципального образования г.п. Печенга до начала отопительного периода и включать в себя, помимо параметров температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха и ветровой нагрузки, также гидравлические параметры работы тепловой сети (давление и расход теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах). Температурные графики должны подтверждать обеспечение тепловой нагрузки при всех режимах работы, включая максимальный, а также покрытие тепловых потерь в тепловых сетях. При всех режимах работы температура теплоносителя при обеспечении горячего водоснабжения потребителей должна составлять не менее 600С в точках водоразбора.

** – под  персоналом понимаются работники организации соответствующие требованиям ч. 2.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Минэнерго России 24.03.2003 года № 115).

Таблица № 1

ГРАФИК

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

теплоснабжающих (теплосетевых) организаций

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, объекта проверки, его место расположения. | Дата проверки |
| --- | --- | --- |
|  | Филиал «Мурманский» ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» |  |
| 1. | Котельная № 73 с тепловыми сетями (п. Печенга) | 01.10.2014 г. |
| 2. | Котельная № 152 с тепловыми сетями (ж/д ст. Печенга (19 км)) | 02.10.2014 г. |
|  | ООО «Теплострой Плюс» |  |
| 3. | Котельная № 55 с тепловыми сетями (п. Печенга) | 06.10.2014 г. |
| 4. | Котельная № 170 с тепловыми сетями (п. Спутник) | 07.10.2014 г. |
|  | МКП «Жилищное хозяйство» |  |
| 5. | Котельная № 3 с тепловыми сетями (н.п. Лиинахамари) | 03.10.2014 г. |

- Проверка готовности потребителей тепловой энергии.

Проверке подлежат лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо лица осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Перечень объектов проверки приведен в таблице № 2 Программы.

В рамках оценки готовности потребителей тепловой энергии проверяется:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г., в соответствии с Приложением № 1 к Правилам.

- Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г. (далее - Паспорт) для потребителей тепловой энергии:

объекты социальной сферы – в срок до 29.08.2014 г.;

жилищный фонд (МКД) – в срок до 15.09.2014 г.

- Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г. теплоснабжающим организациям – в срок до 01.11.2014г.

Таблица № 2

ГРАФИК

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

объектов организаций - потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование организации – потребителя тепловой энергии, объекта проверки. | Адрес объекта | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты социальной сферы |  |  |
| 1. | МБОУ СОШ № 5 | п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 15 | 11.08.2014г. |
| 2. | МБДОУ, детский сад № 10 | п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 16 | 11.08.2014г. |
| 3. | МБОУ СОШ № 23 | н.п. Лиинахамари, ул. Северная | 15.08.2014г. |
|  | Жилой фонд |  |  |
|  | Филиал «Североморский» ОАО «Славянка» |  |
| 1. | Многоквартирный дом | п. Спутник, ул. Новая, д. 8 | 16.08.2014г. |
| 2. | Многоквартирный дом | п. Спутник, ул. Новая, д. 15 | 16.08.2014г. |
| 3. | Многоквартирный дом | п. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 16.08.2014г. |
| 4. | Многоквартирный дом | п. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 16.08.2014г. |
| 5. | Многоквартирный дом | п. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 17.08.2014г. |
| 6. | Многоквартирный дом | п. Спутник, ул. Новая, д. 19 | 17.08.2014г. |
| 7. | Многоквартирный дом | п. Спутник, ул. Новая, д. 20 | 17.08.2014г. |
| 8. | Многоквартирный дом | п. Спутник, ул. Новая, д. 21 | 17.08.2014г. |
| 9. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 8 | 19.08.2014г. |
| 10. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 10 | 19.08.2014г. |
| 11. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 12 | 19.08.2014г. |
| 12. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 11 | 19.08.2014г. |
| 13. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 7 | 12.08.2014г. |
| 14. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 4 | 12.08.2014г. |
| 15. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 6 | 12.08.2014г. |
| 16. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Стадионная, д. 3 | 22.08.2014г. |
| 17. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Стадионная, д. 4 | 22.08.2014г. |
| 18. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Стадионная, д. 5 | 22.08.2014г. |
| 19. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 22.08.2014г. |
| 20. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Стадионная, д. 8 | 23.08.2014г. |
| 21. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Стадионная, д. 9 | 23.08.2014г. |
| 22. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Стадионная, д. 10 | 23.08.2014г. |
| 23. | Многоквартирный дом | ст. ж/д Печенга - 19 км, д. 1 | 18.08.2014г. |
| 24. | Многоквартирный дом | ст. ж/д Печенга - 19 км, д. 2 | 18.08.2014г. |
| 25. | Многоквартирный дом | ст. ж/д Печенга - 19 км, д. 3 | 18.08.2014г. |
| 26. | Многоквартирный дом | ст. ж/д Печенга - 19 км, д. 4 | 18.08.2014г. |
|  | МКП «Жилищное хозяйство» |  |  |
| 27. | Многоквартирный дом | п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3 | 12.08.2014г. |
| 28. | Многоквартирный дом | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 1 | 15.08.2014г. |
| 29. | Многоквартирный дом | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2 | 15.08.2014г. |
| 30. | Многоквартирный дом | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 5 | 15.08.2014г. |
| 31. | Многоквартирный дом | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 11 | 15.08.2014г. |
| 32. | Многоквартирный дом | н.п. Лиинахамари, ул. Северная, д. 2 | 15.08.2014г. |