АКТ

обследования технического состояния общего имущества

многоквартирного дома

п. Лиинахамари

Городской округ/Муниципальный район    Печенгский

Муниципальное образование       __ Печенга______________

Населённый пункт  ____________п. Лиинахамари_______________

Улица/проспект     __ул. Шабалина__________________________

Номер дома       11  ,      корпус            __

Способ управления    (наименование УО)    МКП Жилищное хозяйство мо гп. Печенга

- Общие сведения

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Инвентарный номер МКД | 62 |
| Год постройки | 1988 |
| Год введения МКД в эксплуатацию | 1988 |
| Год приватизации первого жилого помещения |  |
| Общая площадь МКД, кв. м. | 3996,60 |
| Площадь жилых помещений, кв. м. | 3412,80 |
| Площадь нежилых помещений, кв. м. | 583,80 |
| Площадь мест общего пользования, кв.м. | 488,90 |
| Количество этажей, шт. | 5 |
| Количество подъездов, шт. | 5 |
| Количество квартир, шт. | 75 |
| Количество собственников, чел. |  |
| Год проведения последнего капитального ремонта МКД | н/пр |
| Год проведения последней реконструкции МКД | н/пр |
| Процент износа МКД | 18 |
| Дата последней корректировки паспорта МКД | 2010 |

2.    Экспликация земельного участка

| Кадастровый номер земельного участка (ЗУ) | отсутствует |
| --- | --- |
| Дата постановки ЗУ на кадастровый учёт | отсутствует |

3. Общие показатели конструктивных элементов

| Наименование показателя | Тип | Площадь кв. м. | Год проведения последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля* | плоская | 1047 | н/пр |
| Фундамент ** | железобетонный |  | н/пр |
| Стены*** | блочные |  | н/пр |
| Подвальные помещения, в том числе: | неэксплуатируемые | 40,90 |  |

* плоская

** Железобетонные блоки

*** Блочные

- Инженерное оборудование

|  | Тип | Год проведения последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- |
| Отопление* | центральное | н/пр |
| Холодное водоснабжение** | централизованное | н/пр |
| Горячее водоснабжение* | Централизованное открытое | н/пр |
| Водоотведение** | централизованное | н/пр |
| Электроснабжение** | централизованное | н/пр |
| Газоснабжение** | отсутствует |  |
| Мусоропровод** | отсутствует |  |

*Центральное,

** Централизованное

5.      Специальное инженерное оборудование

| Наименование показателя | Количество, шт. | Год проведения последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- |
| Лифты, | 0 | н/пр |
| Пожаротушение, дымоудаление |  |  |

6.  Общедомовые приборы учёта (ОПУ)

| Наименование показателя | Количество вводов в здание | Количество установленных ОПУ | Наличие на ОПУ | договора установку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер и дата заключения договора | Планируемая дата установки ОПУ |
| Отопление | 1 | 1 |  |  |
| Холодное водоснабжение | 1 | 1 |  |  |
| Горячее водоснабжение | 1 | 1 |  |  |
| Электроэнергия | 2 | 1 |  |  |
| Газоснабжение | нет |  |  |  |
| Водоотведение | 1 |  |  |  |

Директор МКП Жилищное хозяйство мо гп. Печенга                                 Стоянков К.А.