АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « / » // 2012 г.	№ 108

п. Печенга

Об	утверждении	Регламента

взаимодействия	администрации

муниципального образования городское поселение Печенга и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно- коммунального хозяйства и жилищного фонда

В целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб муниципального образования городское поселение Печенга и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах,

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Утвердить:

  - Регламент взаимодействия администрации муниципального образования городское поселение Печенга и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда (далее - Регламент) (приложение №1);

  - Схему взаимодействия и оповещения при устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования городское поселение Печенга (приложение № 2).

Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Печенга: руководствоваться Регламентом, утвержденным настоящим Постановлением, в практической деятельности при обслуживании и содержании объектов

- жилищно-коммунального хозяйства и при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

- Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Жданову Н.Г.

Глава муниципального образования городское поселение Печенга

Приложение № 1

к постановлению Главы муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района от« »	2012 г. №

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия служб администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района, организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда.

| № п/п | Наименование аварийных ситуаций | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Объекты коммунального хозяйства |
| 1.1. | Отключение от системы теплоснабжения 1-го и более многоквартирных жилых домов | Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более (при низких температурах - 4 часа и более), диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает заместителю Главы администрации МО г.п. Печенга. Заместитель Главы администрации докладывает об аварийной ситуации Главе муниципального образования г.п. Печенга. Глава муниципального образования г.п. Печенга докладывает в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. |
| 1.2. | Отключение теплоснабжения населенного пункта: аварийная остановка ЦТП | Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает заместителю Главы администрации МО г.п.Печенга. Заместитель Главы администрации докладывает об аварийной ситуации Главе муниципального образования г.п. Печенга. Глава муниципального образования г.п. Печенга докладывает в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. |
| 1.3. | Отключение теплоснабжения населенного пункта: аварийная остановка котельных; аварийное отключение теплотрассы | Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает заместителю Главы администрации МО г.п.Печенга. Заместитель Главы администрации докладывает об аварийной ситуации Главе муниципального образования г.п. Печенга. Глава муниципального образования г.п. Печенга докладывает в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. |
| 1.4. | Аварийное отключение горячего водоснабжения 1-го и более жилых домов | Если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает заместителю Главы администрации МО г.п.Печенга. Заместитель Главы администрации докладывает об аварийной ситуации Главе муниципального образования г.п. Печенга. Глава муниципального образования г.п. Печенга докладывает в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. |

| № п/п | Наименование аварийных ситуаций | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- |
| 2. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства |
| 2.1. | Отключение водоснабжения жилых домов, повреждение на внутриквартальных сетях (с отключением) | Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает заместителю Главы администрации МО г.п.Печенга. Заместитель Главы администрации докладывает об аварийной ситуации Главе муниципального образования г.п. Печенга. Глава муниципального образования г.п. Печенга докладывает в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. |
| 2.2. | Отключение водоснабжения жилых домов при аварии на магистральном трубопроводе (с отключением) | Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает заместителю Главы администрации МО г.п.Печенга. Заместитель Главы администрации докладывает об аварийной ситуации Главе муниципального образования г.п. Печенга. Глава муниципального образования г.п. Печенга докладывает в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. |
| 2.3. | Аварийная остановка насосной станции водоснабжения 1 -2 подъемов, авария на водоочистных сооружениях (с остановкой подачи воды в сеть) | Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает заместителю Главы администрации МО г.п.Печенга. Заместитель Главы администрации докладывает об аварийной ситуации Главе муниципального образования г.п. Печенга. Глава муниципального образования г.п. Печенга докладывает в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. |
| 2.4. | Аварийная остановка канализационной насосной станции (с полной остановкой и угрозой затопления) | Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает заместителю Главы администрации МО г.п.Печенга. Заместитель Главы администрации докладывает об аварийной ситуации Главе муниципального образования г.п. Печенга. Глава муниципального образования г.п. Печенга докладывает в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. |
| 3. Объекты энергетического комплекса |
| 3.1. | Аварийное отключение электроснабжения объектов коммунального хозяйства (котельная, ЦТП, станция водоснабжения, водоочистные сооружения) | Если ожидаемое время отключения составляет 2 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает заместителю Главы администрации МО г.п.Печенга. Заместитель Главы администрации докладывает об аварийной ситуации Главе муниципального образования г.п. Печенга. Глава муниципального образования г.п. Печенга докладывает в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. |

| № п/п | Наименование аварийных ситуаций | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Аварийное отключение ВЛ, ТП, находящихся на территории муниципального образования и обеспечивающих электроэнергией жилищный фонд | Если ожидаемое время отключения составляет 2 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает заместителю Главы администрации МО г.п.Печенга. Заместитель Главы администрации докладывает об аварийной ситуации Главе муниципального образования г.п. Печенга. Глава муниципального образования г.п. Печенга докладывает в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. |
| 4. Чрезвычайные ситуации |
| 4.1. | Все аварийные ситуации, при невозможности устранения их собственными силами | При невозможности самостоятельно силами и средствами, располагаемыми муниципальным образованием, устранить причины и последствия аварийных ситуаций, Комиссией по ЧС и ПБ принимается решение о переводе аварийной ситуации в чрезвычайную и необходимости привлечения дополнительных материальных и трудовых ресурсов района или области. О принятом Комиссией по ЧС и ПБ решении, Глава муниципального образования докладывает в Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Мурманской области, Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. , Главное управление МЧС России по Мурманской области, прокуратуру Печенгского района и отделение ФСБ по Печенгскому району. |
| 4.2. | Паводок на реках, затопление местности от снеготаяния, оползневые явления, поражение местности ядовитыми веществами и другие стихийные бедствия и катастрофы | Глава муниципального образования докладывает в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и оперативному дежурному Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. |
| 5. Оперативные действия администрации муниципального образования городске поселение Печенга |
| 5.1. | Аварии, отказы, нарушения, произошедшие на объектах систем жизнеобеспечения ЖКХ города и не ликвидированные в установленные сроки, а также чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и катастрофы. | Информация обо всех случаях нарушений, отказов, аварий на объектах систем жизнеобеспечения ЖКХ муниципального образования г.п.Печенга, поступившая от диспетчеров (руководителей) Управляющих организаций, регистрируется в установленном порядке. Информация об аварийной ситуации уточняется у диспетчера (руководителя) Управляющей организации. Информация об аварийной ситуации докладывается заместителю Главы администрации в срочном порядке. Информация об аварийных и чрезвычайных ситуациях докладывается Оперативному дежурному ГУ МЧС России по Мурманской области, в Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области и Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области по установленным формам. Администрация МО г.п.Печенга осуществляет постоянный контроль за ходом ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ до полного завершения работ. |

# Text boxes

Э.В.Затоиа