АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  7  сентября 2012                                                                                                    № 77

п. Печенга

В соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 28.06.2010 года № 468, в целях осуществления непрерывного наблюдения и проверки выполнения работ по текущему, капитальному ремонту объектов, и для   упорядочения   процесса  приемки   в   эксплуатацию   объектов после текущего и капитального ремонта  за  счет  средств   областного бюджета  и бюджета  муниципального образования городское поселение Печенга  в соответствии со СНиП 3.01.04-87  "Приемка  в   эксплуатацию   законченных   строительством   объектов.    Основные   положения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей  комиссии по осуществлению функций по строительному контролю и приемке  в эксплуатацию объектов  после текущего и капитального ремонта на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области (Приложение1).

1.2. Состав рабочей  комиссии по  приемке  в эксплуатацию объектов  после текущего и капитального ремонта на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, согласно приложению № 2.

2. Обнародовать настоящее Постановление, в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городское поселение Печенга			                                                     Э.В.Затона

Зам.главы администрации                                                          Н.Г.Жданова

И.о. нач.фин.отдела                                                                     Е.В. Вылегжанина

Юрисконсульт                                                                              Е.С. Зотова

Спец.ЗИО                                                                                      О.В.Лебедева

Исп.Жидкова Е..В.

Рассылка 6 экз.: 2-дело, 1- прокуратура, 1-ЗИО, 1- МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга., 1- зам.главы

Приложение № 1

к постановлению администрации

городское поселение Печенга

от __.09.2012  № ___

Положение

о рабочей  комиссии по  осуществлению функций по строительному контролю и приемке  в эксплуатацию объектов  после текущего и капитального ремонта на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области

1. Общие положения

1.1.   Рабочая  комиссия по  приемке  в эксплуатацию объектов  после текущего и капитального ремонта на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области (далее по тексту - Комиссия) образуется в  целях  осуществления функций по строительному контролю, а также упорядочению  процесса  приемки  в эксплуатацию  объектов  после текущего, капитального ремонта,    реконструкции,     технического   перевооружения    зданий   и   сооружений  производственного и непроизводственного  назначения  за   счет средств областного и местного бюджета.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией   Российской  Федерации, федеральными законами и  иными  нормативными   правовыми  актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Городское поселение Печенга Печенгского района", законами и иными  нормативными   правовыми актами Мурманской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Защита  прав и охраняемых законом интересов  потребителей строительной продукции.

2.2. Осуществление непрерывного наблюдения, контроля и проверки выполнения работ по текущему, капитальному ремонту объектов.

2.3. Установление единых принципов объективной, всесторонней  и независимой  оценки готовности законченных текущим и капитальным ремонтом  объектов к  безопасной  эксплуатации,  а также установление  общих  процедур  приемки, ввода и их документального оформления.

3. Функции и полномочия комиссии

К основным функциям Комиссии относятся:

3.1.	Строительный контроль за выполнением работ по текущему или капитальному ремонту, а именно:

# 3.1.1.	проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для капитального ремонта объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);

# 3.1.2.	проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

# 3.1.3.	проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении текущего или капитального ремонта объекта, их соответствия строительным нормам и правилам;

# 3.1.4.	надзор за сохранностью действующих сетей и коммуникаций;

# 3.1.5.	совместно с подрядчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами;

# 3.1.6.	приемка законченных видов (этапов) работ;

3.2.	Оценка  соответствия выполненного текущего или капитального ремонта  объектов обязательным  требованиям  законодательства  Российской  Федерации, строительных,  санитарных, экологических и других  норм  и  правил, стандартов,   технических  условий,  другой  нормативно-технической   документации,   а   также  утвержденной  в  установленном   порядке градостроительной и проектно-сметной документации.

3.3.	Оценка    соответствия   предъявленной    к    проверке   исполнительной  документации на законченный  текущим или капитальным ремонтом  объект фактически   выполненным  строительно-монтажным  работам   согласно прилагаемому Перечню (приложение 3).

3.4.	Принятие  решения о переносе сроков выполнения  работ  на объектах,  принимаемых в эксплуатацию в зимнее  время  на ближайший весенний либо летний период.

Комиссия имеет право:

3.5.	Беспрепятственного  доступа  на  территории  муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области  на  объекты, где ведется или завершен текущий или капитальный ремонт и  предъявлен  к  приемке в эксплуатацию.

3.6.	Получать от организаций, осуществлявших функции технического надзора в  ходе  текущего или капитального ремонта  объектов, всю  необходимую  для  выполнения возложенных  на нее функций нормативно-техническую, исполнительную, проектную и другую документацию.

3.7.	В  пределах полномочий давать обязательные для исполнения   участниками  производства работ по текущему и капитальному ремонту  предписания  об  устранении  допущенных  нарушений    утвержденных   проектов,   строительных,   санитарных, экологических  и  других  норм  и правил,  стандартов,  технических   условий и другой нормативно-технической документации.

3.8.	Требовать в необходимых случаях от подрядчика выборочного  вскрытия отдельных конструктивных элементов  зданий  и  сооружений,   проведения  дополнительных  лабораторных   и   других   испытаний, съемок, замеров.

3.9.	Привлекать  независимых экспертов,  хозрасчетные  центры,   другие   организации   для  подготовки  заключений   по   вопросам,  находящимся в компетенции Комиссии.

4. Порядок работы комиссии

4.1.	Состав Комиссии может быть дополнен представителями структурных  подразделений  Правительства Мурманской области, органов государственного и ведомственного надзора и контроля,  иных  организаций  и  территориальных инженерных служб в  зависимости  от   объекта приемки.

4.2.	Председатель  Комиссии руководит деятельностью  Комиссии, председательствует на заседаниях, осуществляет  общий  контроль  за   реализацией   принятых   Комиссией  решений,   несет   персональную  ответственность за выполнение возложенных на него задач.

4.3.	В случае осуществления контрольных мероприятий в соответствии с пунктами 3.1.1. - 3.1.6. настоящего Положения Комиссией совместно с подрядчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня. Однако, если члены Комиссии были уведомлены в установленном порядке и не явились для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика.

# 4.3.1. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.

# 4.3.2. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов (приложение 3). Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и членами Комиссии, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

4.3.	Члены  Комиссии  приступают  к  приемке  в  эксплуатацию законченных  текущим или капитальным ремонтом  объектов после  письменного  обращения  подрядчика.

4.4.	Срок рассмотрения проектно-сметной документации, представленной подрядчиком   к   письменному  обращению,  согласно   прилагаемому   Перечню  документации,  прилагаемой  к  акту  приемки  законченного текущим или капитальным ремонтом объекта  и  приемки  в  эксплуатацию   законченного текущим или капитальным ремонтом объекта, - десять календарных дней.

4.5.	В случае положительного решения члены Комиссии подписывают  акт  приемки выполненных работ,  акт   рабочей комиссии о приемке  в  эксплуатацию  законченного текущим или капитальным ремонтом объекта (приложение 4).

4.6.	Отказ  члена Комиссии от подписания акта рабочей комиссии о приемке  в  эксплуатацию  законченного текущим или капитальным ремонтом объекта направляется в письменной форме  с мотивированным объяснением причин принятого решения  либо  в  форме предписания  об  устранении  допущенных  в  процессе  текущего или капитального ремонта   объекта нарушений и недоработок.

4.7.	При  повторных  обращениях  подрядчика,  после  устранения нарушений  и  недоработок  члены Комиссии  рассматривают  вопрос  о  подписании  акта рабочей комиссии  о  приемке  в эксплуатацию  законченного текущим или капитальным ремонтом объекта в срок  не  более семи календарных дней.

4.8.	Члены Комиссии - участники приемки и ввода объектов в эксплуатацию несут в установленном порядке административную и материальную ответственность за нарушение территориальных строительных норм и за ущерб, причиненный охраняемым законами правам или интересам потребителей строительной продукции, общества и государства в пределах своей компетенции.

Приложение № 3

к постановлению администрации

городское поселение Печенга

от ___.09.2012  № ___

Перечень

документации, прилагаемой к акту рабочей комиссии о приемки законченного текущим

или капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию.

1. Документация, представляемая подрядчиком:

- перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных  работ, с указанием видов выполненных ими работ,  фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных  за  их выполнение, и данных о наличии соответствующих лицензий;

-  комплект рабочих чертежей текущего или капитального ремонта предъявляемого  к   приемке  объекта  с надписями о соответствии выполненных  в  натуре   работ  этим  чертежам  или внесенным в них  изменениям,  сделанными   лицами,   ответственными   за  производство   строительно-монтажных  работ.  Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной   документацией (предоставляется при необходимости);

-    сертификаты,  технические  паспорта  или  другие  документы,   удостоверяющие   качество  материалов,   конструкций   и   изделий,   применяемых при производстве ремонтных или строительно-монтажных работ;

-   	 паспорта на установленное оборудование;

-   акты   об   освидетельствовании  скрытых   работ   и   акты   промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций  и  узлов  (опор  и  пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных  стен,  несущих  металлических  и  сборных  железобетонных  конструкций   и

т.п.);

-    акты    об   индивидуальных   испытаниях   смонтированного   оборудования;

-  	акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних  систем    холодного   и   горячего   водоснабжения,    канализации,   газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей и  сооружений   водоснабжения,   канализации,   теплоснабжения,   газоснабжения   и   дренажных устройств, а также об испытаниях сварных соединений;

- акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных  коммуникаций  в  местах прохода  их  через  ограждающие   конструкции зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом);

-  	акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок  и   электросетей;

- 	акты  об  испытаниях устройств телефонизации,  радиофикации,   телевидения, сигнализации и автоматизации;

-  	акты   об  испытаниях  устройств,  обеспечивающих  взрыво-,   пожаробезопасность и молниезащиту;

- 	акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен  каменных  зданий,  расположенных  в  районах  с  особыми  условиями   строительства (пучинистые, вечномерзлые грунты);

-  журналы  производства работ и авторского  надзора  проектных   организаций,   материалы  обследований  и   проверок   в   процессе капитального ремонта, реконструкции органами государственного и другого надзора.

Приложение № 2

к постановлению администрации

городское поселение Печенга

от  __.09 2012  № ___

Состав

рабочей  комиссии по  приемке  в эксплуатацию объектов  после текущего и капитального ремонта на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области:

Председатель комиссии:

Затона Э.В.		- глава муниципального образования городское поселение Печенга

Заместитель председателя комиссии:

Жданова Н.Г.                – зам.главы администрации городского поселения Печенга

Члены комиссии:

Лебедева О.В.              – ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений

Малюкова Ю.С.          -  начальник отдела земельно-имущественных отношений

Крышмарюк А.В.       -   начальник РЭУ МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга

Антошин В.И.             -  электромонтер  МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга

Мерзлыко Н.И.            - слесарь АВР МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга

Дудников В.А.            -  депутат совета депутатов муниципального образования городского

поселения Печенга Печенгского района Мурманской области

Тарабурин В.В.          - депутат совета депутатов муниципального образования городского

поселения Печенга Печенгского района Мурманской области

____________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

городское поселение Печенга

от  ___.09 2012  № ___

Акт

рабочей комиссии о приемки законченного капитальным ремонтом

объекта в эксплуатацию

от «____»_________________2012 г.    _______________________________________________

(местонахождение объекта)

Комиссия, назначенная постановлением Администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области

от «______»___________________2012 г. № ________

в составе:

председателя ________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

и членов комиссии – представителей:

Подрядчика _________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

___________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

_______________________________________ ____________________________________________

(ФИО, должность)

___________________________________________ ________________________________________

(ФИО, должность)

___________________________________________ ________________________________________

(ФИО, должность)

____________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов

Установила:

- Заказчиком ________________________________________________________________

(наименование)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект ______________________________________________________________________________

(местонахождение объекта)

- Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком ________________________________

(наименование)

выполнившим _________________________________________________________________

(указать виды работ)

- Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана _______________________________________________________________________________

(указать наименование проектной организации)

- Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ ______________________, окончание работ ________________________________

при продолжительности капитального ремонта (дней):

по норме или по плану ___________________________, фактически ______________________

- Предъявленное к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект имеет следующие показатели:

________________________________________________________________________________

(указать общую площадь, другие показатели, предусмотренные проектом или планом)

- Архитектурно-строительные решения по предъявленному объекту характеризуются следующими данными:

________________________________________________________________________________

(указать кратко технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию до и после капитального ремонта)

- Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации: всего ________________________ тыс.руб., в том числе ремонтно-строительных работ ________________________тыс.рублей.

- На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта в натуре и ознакомления с соответствующей документацией определяется оценка качества ремонтно-строительных работ  ______________________________________________________________________________________

(удовлетворительно, хорошо, отлично)

Решение комиссии

Предъявленное к приемке законченный капитальным ремонтом объект _____________________________________________________________________________

(местонахождение объекта)

Принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества капитального ремонта объекта _________________________________________________________________________________

(удовлетворительно, хорошо, отлично)

Подрядчик в течение 2-годичного срока гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией, и за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации в отремонтированном им жилом здании.

# Text boxes

О создании рабочей комиссии по осуществлению функций по строительному контролю и приемке в   эксплуатацию объектов  после проведения текущего и капитального ремонта в рамках заключенных муниципальных контрактов в 2012 году